## Лист1
| ADSK_URL страницы изделия##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | ADSK_Код изделия##OTHER## | ADSK_Масса##OTHER## | IEK_URL##OTHER## | ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS | ADSK_Коэффициент мощности##OTHER## | Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN | Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS | Файл фотометрической сетки##OTHER## | ADSK_Материал##OTHER## | IEK_Описание##OTHER##
124Вт_22320лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/124/Ш8M/4,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P154 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P154 | 124 | 0.95 | 4000 | 22320 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-124-Ш8М-4,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
124Вт_22320лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/124/Ш8M/5,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P158 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P158 | 124 | 0.95 | 5000 | 22320 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-124-Ш8М-5,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
140Вт_22400лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/140/Ш8M/4,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P057 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P057 | 140 | 0.95 | 4000 | 22400 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-140-Ш8М-4,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
140Вт_22400лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/140/Ш8M/5,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P150 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P150 | 140 | 0.95 | 5000 | 22400 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-140-Ш8М-5,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
157Вт_28260лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/157/Ш8M/4,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P156 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P156 | 157 | 0.95 | 4000 | 28260 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-157-Ш8М-4,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
157Вт_28260лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/157/Ш8M/5,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P160 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P160 | 157 | 0.95 | 5000 | 28260 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-157-Ш8М-5,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
160Вт_25600лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/160/Ш8M/4,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P058 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P058 | 160 | 0.95 | 4000 | 25600 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-160-Ш8М-4,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
160Вт_25600лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/160/Ш8M/5,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P063 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P063 | 160 | 0.95 | 5000 | 25600 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-160-Ш8М-5,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
180Вт_28800лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/180/Ш8M/4,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P059 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P059 | 180 | 0.95 | 4000 | 28800 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-180-Ш8М-4,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
180Вт_28800лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/180/Ш8M/5,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P064 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P064 | 180 | 0.95 | 5000 | 28800 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-180-Ш8М-5,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
187Вт_33660лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/187/Ш8M/4,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P157 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P157 | 187 | 0.95 | 4000 | 33660 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-187-Ш8М-4,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
187Вт_33660лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/187/Ш8M/5,0K/(L8)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P161 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P161 | 187 | 0.95 | 5000 | 33660 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-187-Ш8М-5,0K-(L8)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
210Вт_33660лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/210/Ш8M/4,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P149 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P149 | 210 | 0.95 | 4000 | 33660 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-210-Ш8М-4,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
210Вт_33660лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/210/Ш8M/5,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P153 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P153 | 210 | 0.95 | 5000 | 33660 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-210-Ш8М-5,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
250Вт_40000лм_4000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/250/Ш8M/4,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P061 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P061 | 250 | 0.95 | 4000 | 40000 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-250-Ш8М-4,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров
250Вт_40000лм_5000К_Ш8М | https://ledel.ru/products/street-light/ | Светильник Street X1 Pro/250/Ш8M/5,0K/(L6)/MT/SKX-01/220AC IP66 | SX1P066 | 3.5 | https://ledel.ru/products/?sku=SX1P066 | 250 | 0.95 | 5000 | 40000 | F:\СВЕТИЛЬНИКИ\LEDEL\Уровень\LEDEL_Светильник_Street-X1-Pro_Консольный_IP66\ies\IES-файлы_Street-X1-Pro\SKX-01 консольное\Street X1 Pro-250-Ш8М-5,0K-(L6)-MT-SKX-01-220АС IP66.ies | RAL 7005 Мышино-серый | Светодиодный светильник "Street X1 Pro" преднаначен для общего автомобильных дорог категорий "А", "Б", "В" (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также внешнего освещения предприятий и торговых центров